PRÁCTICA Nº 5

# DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA DE FÓSFORO

## Fundamento

La determinación de fósforo en fluidos biológicos, fertilizantes, moléculas orgánicas y productos industriales tiene una gran importancia. En esta práctica se determina fósforo mediante un procedimiento espectrofotométrico que, con ligeras modificaciones, se aplica rutinariamente en los laboratorios clínicos al análisis de fosfatos en fluidos biológicos.

El método se basa en la reacción del ión fosfato con molibdato(MoO42-) que da lugar a fosfomolibdato([PO412MoO3]3-). Este último por reducción origina un compuesto cuya estructura exacta se desconoce, denominado “azul de molibdeno”. Como reductores se pueden utilizar muchos compuestos, de los cuales el sulfohidrato de hidrazina, el cloruro estannoso, el ácido 1,2,4-aminonaftosulfónico y el ácido ascórbico son los más empleados.

### Disoluciones necesarias

### Disolución de molibdato: Se prepara disolviendo 12.5 g de molibdato amónico en unos 100 ml de agua destilada, añadiendo 150 ml de H2SO4 5M y diluyendo a 500 ml con agua. La disolución es estable si se mantiene en frasco cerrado.

### Disolución reductora: Se prepara disolviendo 1 g de ácido ascórbico en 100 ml de agua.

### Disolución de 50 ppm de P: Se prepara disolviendo la cantidad adecuada de sal (NaH2PO4, Na2HPO4, KH2PO4, ó K2HPO4) en agua destilada, añadiendo 2 ml de HCl concentrado y diluyendo a 1 l con agua destilada.

### Material e instrumentación necesarios

### Matraces aforados de 50, 100, 500 y 1000 ml.

### 2 pipetas de 5 ml graduada.

### Espectrofotómetro Spectronic 20.

## Procedimiento operatorio

#### Establecimiento de la recta de calibrado

En matraces de 50 ml se pipetea la cantidad adecuada de disolución  patrón de fosfato. A continuación, con cuidado y sin dejar de agitar se añaden 5 ml de disolución de molibdato y 3 ml de disolución reductora. Se enrasa con agua y se agita la mezcla para homogeneizarla, dejándola reposar a continuación unos 6 minutos –es conveniente que el tiempo de reposo sea lo mas parecido posible para todos los matraces- . Seguidamente se miden las absorbancias a 660 nm, empleando como blanco una disolución preparada de igual manera pero sin analito.

#### Determinación de fósforo en cascarón de huevo

Se toman 5 ml de la disolución de  muestra, procedente del tratamiento de cascarones de huevo, y se someten al procedimiento anterior. Se determina el contenido en fósforo en la muestra problema a partir de la recta de calibrado.

## Resultados

- Recta de calibrado

| P(50 ppm) ml | [P] ppm | A (=660 nm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 2 |  |
| 3 | 3 |  |
| 4 | 4 |  |
| 5 | 5 |  |

- Muestra

| Alícuota | A (=660 nm |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

- Dibujar la correspondiente recta de calibrado de A=f([P]), determinar su ecuación, y a partir de la misma calcular el contenido de Fósforo en la muestra problema.

- Recta de calibrado y cálculos

- Resultado final

% P (m/m) = ......................................

## Observaciones

Vº Bº