## Slide 1: 2 Introducción a Problemas Inversos
Guillermo Rus Carlborg UGR

## Slide 2: Tomografía
Aplicaciones:
  Principalmente: con rayos X en imagen médica (CT)
  Recientemente: con ultrasonidos - geotecnia
  Se puede usar siempre que se puedan realizar muchas medidas de una magnitud que se transmita en forma de rayo con muchos emisores y muchos receptores
Base matemática (J. Radon):
  transformada de radón

## Slide 3: Tomografía
La magnitud se propaga en forma de rayo, según una dirección θ
Se atenúa exponencialmente:
Objetivo: modelo 2D/3D de la atenuación μ(x,y)

## Slide 4: Tomografía
El modelo más simple es el de proyección paralela, en posición r, a un ángulo θ
La atenuación total es el logaritmo de I
El valor de r para un punto (x,y) es:
La atenuación total será:
Esta es la integral de radón o sinograma

## Slide 5: Tomografía
El teorema de la sección-proyección demuestra que con un número infinito de ángulos y posiciones se puede recomponer exactamente el mapa de atenuaciones

## Slide 6: Tomografía
La integral de radón es demasiado inestable y sensible a ruido en las mediciones. La solución está en la retroproyección filtrada.

## Slide 7: Tomografía
Retroproyección filtrada (filtered back-projection):
  Partimos de la transformada de Fourier 1D:
  En 2D para un punto es:
  Si sustituimos las coordenadas (x,y) por (s,θ):

## Slide 8: Tomografía
Retroproyección filtrada (filtered back-projection):
  Operador Back-projection:
  Filtro Rampa:
  Aplicando la transformada de Fourier:

## Slide 9: Tomografía
Retroproyección filtrada (filtered back-projection):

## Slide 10: Tomografía
Retroproyección filtrada (filtered back-projection):

## Slide 11: Tomografía
Retroproyección filtrada (filtered back-projection):

## Slide 12: Tomografía
Retroproyección filtrada (filtered back-projection):
  Corrección de la atenuación: el más usado es el método de Chang, que supone atenuación constante, y proporciona una máscara que da el promedio de todas las atenuaciones que pasan por un pixel:

## Slide 13
...to solve an inverse problem means to discover the cause of a known result. Hence, all problems of the interpretation of observed data are actually inverse [problems].
A. N. Tikhonov y A. V. Goncharsky, 1987